## Лист1
2025-10-17
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-8-23/09а до Ж.Жабаева 88 | 1 социальный объект: ул. Ж. Жабаева, 88 (Театр). | 31.07.2025 16:00ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
2 | ТМ-3 2ДУ400 от УН-3-12а до УН-3-22 | 20 МЖД: ул. Ибраева, 8, 9, 10, 12а, 13, 15, 17б, 21, ул. Гагарина, 4а, ул. Ухабова, 11, 13, 15, 25а, 27а, 29а, ул. Досмухамбетова, 11, 13, 19, 5 пр. Сенной 69, 71. 7 частных секторов: ул. У. Громовой, 12, 14, 16, 20, 20а, 22б, 37, 1 юридическое лицо: ул. Досмухамбетова, 17в. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Поиск технологического нарушения
3 | Трубопровод ГВС на Жабаева 123 | 1 МЖД: ул. Жабаева, 123. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Замена регулирующего клапана
4 | Трубопровод ГВС на Жукова 21-23 | 2 МЖД: ул. Жукова, 21, 23. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Замена регулирующего клапана
5 | ТМ-7 2ДУ600 от ТК-1-10 до ТП-15-12 | 1 МЖД: ул. Назарбаева 218, 4 юридических лица: ул. Назарбаева, 216а, ул. Шажимбаева, 85, ул. Крепостная, 104, 54 частных сектора: ул. Крепостная, 80, 82, 83, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 108, ул. Советская, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 98а, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 112, 114, 116, ул. Шажимбаева, 59, 66, 68, 70, 78, 96, ул. Жумабаева, 178, ул. Казахстанской правды, 129, 129/1, 137, 163, 165, 176, 200, 202. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Врезка нового потребителя