## Лист1
2025-11-19
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-32-с | 1 юридическое лицо: ул. Театральная, 38. | 17.11.2025 15:30ч | После устранения повреждения | Повреждение на частной сети
2 | Т/сеть 2Ду80мм от ТК-15-04д/02 | 1 социальный объект: ул. Я. Гашека, 1в. | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Устранение технологического нарушения
3 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-9-06/21а до ТК-9-06/20 | Потребителей, попадающих под отключение, нет | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Устранение технологического нарушения