## Лист1
2025-12-29
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Трубопровод ГВС | 2 МЖД: ул. Лесная, 3, ул. Б. Баян, 11; 1 юридичсеское лицо: ул. Б.Баян, 11 | 28.12.2025 16:15ч. | После устранения повреждения | Повреждение на сетях ЖКХ
2 | Т/сеть 2Ду50 от УН-30-05/31а | 1 МЖД: ул. З.Космодемьянской, 14 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Демонтаж дроссельной шайбы
3 | НС№24 по ГВС | 5 МЖД: ул. Жамбыла, 150, 152, 154; ул. Горького, 173, 175 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Установка расходомера по ГВС