## Лист1
2025-10-30
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и гидравлическими испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата отключения | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду 80мм от ТК-5-16а на Назарбаева 339б | 2 юридических лица: ул. Назарбаева, 339б, 339в. | 23.10.2025 10:35ч. | После устранения повреждения | Повреждение на частной сети
2 | Т/сеть 2Ду 70мм от УН-11-16 | 1 юридическое лицо: ул. Смирнова, 84 | 29.10.2025 12:35ч. | После устранения повреждения | Повреждение на частной сети
3 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-15-01г в сторону Болатбаева 17 | 4 юридическое лицо: ул. Болатбаева, 17, 65Б, ул. Жамбыла, 267, 267А. | 29.10.2025 15:55ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
4 | Т/сеть 2Ду100мм от УН- | 17 частных секторов: ул. Дружбы, 17, 21, 22, 25, 26, 28, ул. Романтиков, 9, 11, 15, 27, ул. Сосновая, 20, 39, ул. Прибрежная, 2, 6, 14, 21, 41. | 29.10.2025 16:45ч. | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
5 | Т/сеть2Ду300мм от ТК-8-23 до УН-2-51в/39б | 2МЖД: ул. Жабаева, 71а, 106; 9 частных секторов: ул. Горького, 92, 104, 110, 113, 131, 135; ул. Алтынсарина, 113; ул. Маяковского, 85; ул. Челюскина, 52; 1 социальный объект: ул. Челюскина, 58. | 2025-10-30 | После устранения повреждения | Аварийно-восстановительные работы, устранения повреждения ЖКХ
6 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-2-60 до УН-2-61а | 2 юридических лица: ул. Универсальная, 17, 23. | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Врезка нового потребителя
7 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-05с до ТК-15-06с | 23 частных сектора: ул. Советская, 168, 172, 185; ул. Ватутина, 38; пер. Первомайский, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 18; ул. Жумабаева, 29; ул. Казахстанской Правды, 263, 265, 267а, 267, 269, 271, 300, 302, 304; ул. Т. Мухамед-Рахимова, 21; 1 юридическое лицо: пер. Советский, 26. | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Врезка нового потребителя
8 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-15-20 до УН-11-17с | 48 частных секторов: ул. Ущева, 2; ул. 308 Краснознаменного полка, 26, 28, 30, 34, 48, 50; ул. Смирнова, 52, 70б, 76; ул. Демиденко, 40, 47, 50, 55, 64а, 68; ул. Павлова, 57, 59, 65, 76; ул. Коминтерна, 88, 92, 117-119, 121; ул. Потанина, 53, 66, 68, 76, 78, 82, 84, 85, 87, 88; пр. Крупской, 1, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Урицкого, 7, 1, 20, 22, 41, 43; ул. Чернышевского, 84; ул. Дубынина, 29, 33; 2 социальных объекта: ул. Калюжная, 22, 33; 16 юридических лиц: ул. Ущева, 2; ул. Смирнова, 51, 66а, 68, 75, 84; ул. 308 Краснознаменного полка, 37, 37а; ул. Демиденко, 61; ул. Коминтерна, 68, 111; ул. Потанина, 51, 55а, 61, 65, 86. | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Замена запорной арматуры