## Лист1
2026-05-21
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду32мм от ТК-15-17/11 | 1 частный сектор: ул. Комсомольская, 77 | 27.03.2026 17:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду40мм от УН-3-30/133 | 1 юридическое лицо: ул. Невского, 8 | 30.03.2026 18:08ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
3 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-5-52/02 | 1 юридическое лицо: ул. Хименко, 11 | 01.04.2026 18:50ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
4 | Тт/сеть 2Ду50мм от УН-16-05/07 | 2 юридических лица: ул. Интернациональная, 74, 74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
5 | Т/сеть 2Ду70мм от УН-26-05/02 | 2 юридических лица: ул. Володарского, 83, 85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
6 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-8-23/14 | 1 частный сектор: ул. Алтынсарина, 82 | 13.04.2026 12:00ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
7 | Т/сеть 2Ду50мм от ТК-7-07а | 1 частный сектор: ул. Пионерская, 10 | 14.04.2026 11:41ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
8 | Т/сеть 2Ду76мм от ТК-15-10г | 1 частный сектор: ул. Крепостная, 82 | 14.04.2026 10:20ч | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-5-14с/02а до УН-5-14а/02а | 2 МЖД: ул. Айыртауская, 10, ул. Уалиханова, 11. | 05.05.2026 14:25ч | 25.05.2026 (продление) | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
2 | ТМ№7 2Ду600мм от ТК-1-10 до ТП-15-12 | 2 МЖД: ул. А. Шажимбаева, 101, ул. Н. Назарбаева, 133 | 13.05.2026 16:44ч | 2026-05-22 | Врезка нового потребителя
3 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-19б/08 до УН-5-22/01 | 1 МЖД: ул. Ж. Кизатова, 2/11; 1 социальный объект: ул. 2 Кирпичная, 6/1; 2 юридических лица: 3 пр. Кирпичный, 1, ул. 2 Кирпичная, 6 | 13.05.2026 23:44ч | 2026-05-28 | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
4 | Т/сеть 2Ду150 от УН-11-18/02 на Коминтерна 111 | Потребителей, попадающих под отключение, нет. | 14.05.2026 16:20ч. | 2026-05-28 | Плановый ремонт
5 | Т/сеть 2Ду200 от ТК-5-20 до 4-я Линия 2 | 2МЖД: ул. 4-я линия, 1, 14; 10 частных секторов: ул. 3-я линия, 1, 1б, ул. Семашко, 16, 18, 31, 31б, 35, 39; 2 пр. Семашко, 18а, 20, 22; 3 социальных объект: ул. 4-я линия, 2, ул. 3-я линия, 5; ул. Семашко, 3 | 15.05.2026 15:20ч. | 2026-05-29 | Плановый ремонт
6 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-18-04г до УН-18-04г/06 | 12 МЖД: ул. Н. Назарбаева, 130, 132, 134; ул. Абая, 35; ул. Бостандыкская, 11, 13; ул. Интернациональная, 30, 30а, 32, 34; ул. Жумабаева, 105, 107; 1 юридическое лицо: ул. Бостандыкская, 16а | 16.05.2026 11:28ч | 2026-06-01 | Плановый ремонт
7 | Трубопровод ГВС | 1 МЖД: ул. Б. Баян, 58 | 18.05.2026 22:00ч. | 2026-06-01 | Плановые ремонтные работы на сетях ЖКХ
8 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-2-32/01 до УН-2-29/10 | 3МЖД: ул. Бостандыкская, 86; ул. Интернациональная, 94а; ул. Гоголя, 31; | 19.05.2026 11:30ч. | 2026-05-21 | Плановый ремонт
9 | Т/сеть 2Ду200мм от УН-2-29/09 до УН-2-29/10 | 2 МЖД: ул. Интернациональная, 92; ул. Гоголя, 20; 1 социальный объект: ул. Интернациональная, 90; 5 юридических лиц: ул. Интернациональная, 84, 88, 88б, 90, 92а. | 20.05.2026 15:40ч | 2026-05-21 | Плановый ремонт
10 | Т/сеть 2Ду250мм от НС26 до ТК-18-04г | 5 МЖД: ул. Абая, 25, 31, 33, 34, 40; 1 юридическое лицо: ул. Жумабаева, 109; | 20.05.2026 21:25ч. | 2026-05-21 | Установка технологических заглушек
11 | Т/сеть 2Ду250мм от ТК-5-08к до УН-5-17а | 7 МЖД: ул. Я. Гашека, 2в; ул. Уалиханова, 32, 32а, 36; ул. 2-я Новаторная, 10/1: 2 социальных объекта: ул. Я Гашека, 2в, 4 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Замена запорной арматуры