## Лист1
2026-04-10
Тема: Информация по отключению потребителей, связанному с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Тт/сеть 2Ду50 от УН-16-05/07 на ул. Интернациональная 74 | 2 юридических лица: ул. Интернациональная, 74, 74а | 03.04.2026 15:00ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.
2 | Т/сеть 2Ду70 от УН-26-05/02 | 2 юридических лица: ул. Володарского, 83, 85а | 09.04.2026 10:10ч. | После устранения повреждения. | Повреждение на сетях потребителя.