## факс по ремонтам и наруш
01.06.2017 г.
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | Т/сеть 2Ду100 от УН-26-09/06б в сторону Ауэзова 200 | 2 м.ж.д.: Ауэзова 200, Заводская 36. | 11.05.2017 11:09ч. | 07.06.2017 (продление) | Капитальный ремонт | 2
2 | Т/сеть 2Ду150 от ТК-7-04 на Мира 218 | 1 м.ж.д.:Мира 218. 1 юр.л.:Каз.правды 161. | 15.05.2017 10:55ч. | 09.06.2017 | Капитальный ремонт | 2
3 | Т/сеть 2Ду80 от УН-26-09/05 на Ауэзова 198 | 1 соц.об.: Ауэзова 198. | 22.05.2017 10:00ч. | 07.06.2017 | Перенос т/сети | 1
4 | ТМ№8 2Ду600 от ТК-8-14 до ТК-8-19 | 9 м.ж.д.: Мира 73,75; К.Сутюшева 43,47,49,51; Ульянова 55; С.Муканова 52,54; 2 ч.с.: С.Муканова 59а,59в | 24.05.2017 11:45ч | 2017-06-05 | Опрессовка и последующий ремонт | 11
5 | ТМ№28 2Ду400 от ТК-8-17а до ТК-28-06 | 8 м.ж.д.: С.Муканова 68,91; Парковая 104, Ж.Жабаева 150,152,154, Горького 173,175; 6 ч.с. Попова 77(по отоплению); Парковая 100(по отоплению); Парковая 86,95,98. Попова 80. | 23.05.2017 11:00ч | 05.06.2017 | Опрессовка и последующий ремонт | 14
6 | ТМ№5 2Ду500 от УН-12-04 до ТК-5-05 с | 1 м.ж.д: Я.Гашека 16. 1 соц.объекта: Я.Гашека 14(школа Альфараби); 3 юр.л.: Я.Гашека 18,18(СМП),20. | 29.05.2017 12:30ч | 06.06.2017 | Опрессовка и последующий ремонт | 5
7 | ТМ№5 2Ду250 от ТК-5-03 до УН-10-04 | 33 м.ж.д.: Мира 189,191,193,197,199,201,203,205,209,211; Я.Гашека 17,17а; Жабаева288,290,292,294,296,298,298а; Новая 71,77,81,108,110,112,120,122,124; Строительная 6,8; Г.Мусрепова 16а,18а,20; 4 с.о.: Мира 195,207; Новая 114,116; 4 юр.л.: Жабаева 278,282; Мира 201а; Строительная 3. | 29.05.2017 12:30ч | 06.06.2017 | Опрессовка и последующий ремонт | 41
8 | 2Ду100 от УН-10-12/11 до УН-10-12/13 | 1 м.ж.д: Айыртауская 17 | 29.05.2017 10:36ч | 12.06.2017 | Работы ведет ПК "Аварийная служба" | 1
9 | ТМ№6 2Ду500 от УН-6-10с до ТК-6-14 | 1 ч/с: Ружейникова 34 | 30.05.2017 10:25ч. | 19.06.2017 | Плановый ремонт | 1
10 | Т/сеть 2Ду300 от ТК-8-17б до НС№25 | 1 м.ж.д.: Мира 100. 1 ю.л.: С.Муканова 51, | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Опрессовка и последующий ремонт | 2
11 | ТМ №5 2Ду400-200 от УН-5-23с до НС "Борки-низ" | 3 м.ж.д.:Зеленая 20; Березовая1б; Студенческая 6/2: 1 с.о.: Студенческая 6 (колледж): 1 ч.с.: Студенческая 3 | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Опрессовка и последующий ремонт | 5
12 | ТП№1 по гвс | 7 м.ж.д.: Ахременко2,4; Кошукова 2,6,12,14; Ю.Медведева 4; 4 с.о.: Ахременко 47 (Вокзал),Сатпаева 33 (школа-20); Ю.Медведева 1/2 (техникум), 1/4 (общежитие); 3 юр.л.: Сатпаева 35/1 (тр.прок), Ахременко 35 (ТД), 47/2 (магаз). | 01.06.2017 | 23.06.2017 | модернизация насосного оборудования | 14
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
1 | ТМ№8 2Ду600 от УН-8-17в до НС "Су-808" | 4 м.ж.д.: Жабаева 71а, 142; Алтынсарина 4; Амангельды 1а; 2 юр.л.: Партизанская 48,101, | 04.05.2017 11:55ч. | 01.08.2017 | Реконструкция | 6
2 | ТМ№5 2Ду500 от ТК5-09 до ТК-5-12 | 10 м.ж.д: Мира 282,284,327б,Шухова 32а,36,38,Н.Болатбаевой 2,2а,4,4 Линия 16. 4 юр.лица:Шухова 36а,40,42,Н.Болатбаевой 3. 1 соц.объект: Шухова 34. | 22.05.2017 11:30ч. | 22.06.2017 | Реконструкция | 15
3 | ТМ№5 2Ду500 от ТК-5-05 до ТК-5-09 | 6 м.ж.д.:Мира 219,221,223,223а,227,227а; 2 соц.об.: Мира 221а, Шухова 33а. | 22.05.2017 16:55ч. | 15.06.2017 (продление) | Реконструкция | 8