## отключения
06.06.2017 г.
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | Т/сеть 2Ду150 от ТК-7-04 на Мира 218 | 1 м.ж.д.:Мира 218. 1 юр.л.:Каз.правды 161. | 15.05.2017 10:55ч. | 09.06.2017 | Капитальный ремонт | 2
2 | Т/сеть 2Ду80 от УН-26-09/05 на Ауэзова 198 | 1 соц.об.: Ауэзова 198. | 22.05.2017 10:00ч. | 07.06.2017 | Перенос т/сети | 1
3 | ТМ№8 2Ду600 от ТК-8-14 до ТК-8-19 | 9 м.ж.д.: Мира 73,75; К.Сутюшева 43,47,49,51; Ульянова 55; С.Муканова 52,54; 2 ч.с.: С.Муканова 59а,59в | 24.05.2017 11:45ч | 15.06.2017 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 11
4 | ТМ№5 2Ду500 от УН-12-04 до ТК-5-05 с | 1 м.ж.д: Я.Гашека 16. 1 соц.объекта: Я.Гашека 14(школа Альфараби); 3 юр.л.: Я.Гашека 18,18(СМП),20. | 29.05.2017 12:30ч | 06.06.2017 | Опрессовка и последующий ремонт | 5
5 | 2Ду100 от УН-10-12/11 до УН-10-12/13 | 1 м.ж.д: Айыртауская 17 | 29.05.2017 10:36ч | 12.06.2017 | Работы ведет ПК "Аварийная служба" | 1
6 | ТМ№6 2Ду500 от УН-6-10с до ТК-6-14 | 1 ч/с: Ружейникова 34 | 30.05.2017 10:25ч. | 19.06.2017 | Плановый ремонт | 1
7 | Т/сеть 2Ду300 от ТК-8-17б до НС№25 | 1 м.ж.д.: Мира 100. 1 ю.л.: С.Муканова 51, | 31.05.2017 10:11ч | 15.06.2017 | Опрессовка и последующий ремонт | 2
8 | ТП№1 по гвс | 7 м.ж.д.: Ахременко2,4; Кошукова 2,6,12,14; Ю.Медведева 4; 4 с.о.: Ахременко 47 (Вокзал),Сатпаева 33 (школа-20); Ю.Медведева 1/2 (техникум), 1/4 (общежитие); 3 юр.л.: Сатпаева 35/1 (тр.прок), Ахременко 35 (ТД), 47/2 (магаз). | 01.06.2017 09:56ч | 23.06.2017 | Модернизация насосного оборудования | 14
9 | ТМ №5 2Ду400-200 от УН-5-23с до НС "Борки-низ" | 3 м.ж.д.:Зеленая 20; Березовая1б; Студенческая 6/2: 1 с.о.: Студенческая 6 (колледж): 3 ч.с.: Студенческая 3; пр.Жастык 1; Студенческая 5а | 05.06.2017 16:12ч | 26.06.2017 | Опрессовка и последующий ремонт | 7
10 | Т/сеть 2Ду100 от УН-6-10Е/01 | 2 м.ж.д: Заводская 18,22. | 02.06.2017 15:07ч | 16.06.2017 | Плановый ремонт | 2
11 | Т/сеть 2Ду150 от УН-28-09/22а | 4 м.ж.д.: Партизанская 156,158,158а,158б. | 03.06.2017 18:15ч. | 16.06.2017 | Плановый ремонт | 4
12 | Т/сеть 2Ду150 от УН-5-01с/04 на Новую 73 | 7 м.ж.д.: Новая 73,75,77; Жабаева 276,280,284,286; 2 юр.л.: Жабаева 278,282 | 05.06.2017 10:15ч | 13.06.2017 | Плановый ремонт | 9
18 | Т/сеть 2Ду100 от УН-3-26а/08 на Ибраева 2 | 1м.ж.д.: И.Ибраева 2 | 05.06.2017 21:53ч | 15.06.2017 | Плановый ремонт | 1
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
1 | ТМ№8 2Ду600 от УН-8-17в до НС "Су-808" | 4 м.ж.д.: Жабаева 71а, 142; Алтынсарина 4; Амангельды 1а; 2 юр.л.: Партизанская 48,101, | 04.05.2017 11:55ч. | 01.08.2017 | Реконструкция | 6
2 | ТМ№5 2Ду500 от ТК5-09 до ТК-5-12 | 10 м.ж.д: Мира 282,284,327б,Шухова 32а,36,38,Н.Болатбаевой 2,2а,4,4 Линия 16. 4 юр.лица:Шухова 36а,40,42,Н.Болатбаевой 3. 1 соц.объект: Шухова 34. | 22.05.2017 11:30ч. | 22.06.2017 | Реконструкция | 15
3 | ТМ№5 2Ду500 от ТК-5-05 до ТК-5-09 | 6 м.ж.д.:Мира 219,221,223,223а,227,227а; 2 соц.об.: Мира 221а, Шухова 33а. | 22.05.2017 16:55ч. | 15.06.2017 (продление) | Реконструкция | 8