## факс по ремонтам и наруш
11.07.2018 г.
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-06 до ТП-15-12 | 1 м.ж.д: Ишимская 34; 1 ч.с: Чкалова 21. | 11.05.2018 10:02ч. | 27.07.2018 (продление) | Плановый ремонт | 2
2 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-10-с до ТК-6-14 | 1 ч.с. Ружейникова 34. | 14.05.2018 11:55ч. | 14.07.2018 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 1
3 | ТМ№5 2Ду300мм от ТК-5-05 и до УН-5-17а | 9 м.ж.д.: Мира 258; Гашека 9,11,11а,13; Айыртауская 10; Уалиханова 11,15; Гашека 4а; 1 с.о.: Мира 262. 1 юр.лицо:Мира 254. | 28.05.2018 15:50ч. | 13.07.2018 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 11
4 | ТМ№16 2Ду300мм от ТК-16-07 до ТК-16-10/1 | 2 юр.л.: Интернациональная 65; Астана 30а. | 28.05.2018 10:33ч. | 27.07.2018 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 2
5 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-06 УН-28-12 | 4 м.ж.д.: Партизанская 156,158,158а,158б; 1 ч.с.: 314 стр.Дивизии 49; 1 соц.об.: Ауэзова 133/2 (Хирургический корпус). 1 юр.л.Парковая 4 | 04.06.2018 11:40ч. | 27.07.2018 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 7
6 | ТМ№6 2Ду500мм от ТК-6-14 до ТК-3-18б и до УН-6-22с | 26 м.ж.д.: Абая 120а, Батыр Баяна 7,9,11,30,32,58,61,63,64а,66, Лесная 3,3а, Сатпаева 30,34,36,38,40,42,42а, Кошукова 3,7,14а,18,20, Ю.Медведева 10; 2 соц.об.: Московская 38(д/сад Арман), Кошукова 17(шк№32). | 11.06.2018 16:20ч. | 16.07.2018 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 28
7 | ТМ№7 2ДУ 500-300мм от ТК-7-07-с до УН-7-12 | 2 м.ж.д.: Пушкина 101,103; 3 соц. об. : Пушкина 103(СПИД-центр), Абая 18(СКГУ),28(колледж); 1 ч.с.: Пионерская 3; 1 юр.л.: Абая 16. | 18.06.2018 09:30ч. | 13.07.2018 (продление) | Плановый ремонт | 7
8 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-2-51-в в сторону Васильева 18 | 1 м.ж.д.: Васильева 18. | 27.06.2018 12:35ч. | 12.07.2018 (продление) | Плановый ремонт | 1
9 | Т/сеть 2Ду200 мм от УН-18-04г/06а в сторону Бостандыкская 13 | 9 м.ж.д.: Интернациональная 30,30а,32,34, Бостандыкская 11,13, Жумабаева 105,107, Мира 130. | 03.07.2018 09:52ч. | 27.07.2018 | Для ремонта на сетях потребителя | 9
10 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9-04 | 1 м.ж.д: Жумабаева 102 | 03.07.2018 15:30ч. | 20.07.2018 | Плановый ремонт | 1
11 | НС " Жабаева 123" | 1 м.ж.д.: Жабаева 123. | 09.07.2018 15:30ч. | 23.07.2018 | Ремонт теплообменника | 1
12 | ТМ№3 2Ду600мм от УН-3-02 до УН-3-10 | 69 м.ж.д.: 5пр.Сенной 65,67,69,71, Гастелло 36,38,40,42,44,46,48,50,52, Досухамбетова 9,11,13, Ибраева 2,8,9,10,13,15,17,17а,17б,21, Ухабова 2,3,5,11,13,15,19,19а,25а,27а,29а, Громовой 2а,4, Гагарина 2,4,5,6,6а,7,9,23,25, Радищева 28,30,32,33,33а, Украинская 230,232,234,234а,234б,238, Островского 153,155,157, Б.Баян 61,65,67,69; Воровского 73,79; Медведева 10; 8 с.о.: Сатпаева 41 (профилакторий), Медведева 1 (колледж), Пр.Пугачева 37а (д.сад Алакай), Панфилова 256(интернат 3 здания), Украинская 236(д.сад.Малыш), Московская 170, Батыр Баян 220,224. | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Плановый ремонт | 77
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
1 | ТМ№1 Ду1000мм подающий т/проводу от ТК-1-08 до ТК-1-10 | 5 м.ж.д.: Жумабаева 154, Советская 63, Каз.правды 124,126, Мира 218; 1 с.о.: Мира 160 (школа №8) | 28.05.2018 17:14ч. | 13.07.2018 (продление) | Реконструкция | 6