## факс по ремонтам и наруш
20.07.2018 г.
Тема: | Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Фактическая дата включения | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов | Степень отказа | Недоотпуск т/энергии в Г/кал.
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-06 до ТП-15-12 | 1 м.ж.д: Ишимская 34; 1 ч.с: Чкалова 21. | 11.05.2018 10:02ч. | 27.07.2018 (продление) |  | Плановый ремонт | 2
2 | ТМ№22 2Ду300мм от УН-3-05а до УН-22-06 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 18.05.2018 15:38ч. | 17.08.2018 (продление) |  | Опрессовка и последующий ремонт | 0
3 | ТМ№16 2Ду300мм от ТК-16-07 до ТК-16-10/1 | 2 юр.л.: Интернациональная 65; Астана 30а. | 28.05.2018 10:33ч. | 27.07.2018 (продление) |  | Опрессовка и последующий ремонт | 2
4 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-06 УН-28-12 | 4 м.ж.д.: Партизанская 156,158,158а,158б; 1 ч.с.: 314 стр.Дивизии 49; 1 соц.об.: Ауэзова 133/2 (Хирургический корпус). 1 юр.л.Парковая 4 | 04.06.2018 11:40ч. | 27.07.2018 (продление) |  | Опрессовка и последующий ремонт | 7
5 | ТМ№7 2ДУ 500-300мм от ТК-7-07-с до УН-7-12 | 2 м.ж.д.: Пушкина 101,103; 3 соц. об. : Пушкина 103(СПИД-центр), Абая 18(СКГУ),28(колледж); 1 ч.с.: Пионерская 3; 1 юр.л.: Абая 16. | 18.06.2018 09:30ч. | 27.07.2018 (продление) |  | Плановый ремонт | 7
6 | Т/сеть 2Ду76 от УН-5-23/20а в сторону Кизатова 6 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 25.06.2018 12:35ч. | 31.07.2018 |  | Плановый ремонт | 0
7 | Т/сеть 2Ду100мм от УН-5-08б в сторону Мира 272 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 03.07.2018 12:00ч. | 27.07.2018 |  | Плановый ремонт | 0
8 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9-04 | 1 м.ж.д: Жумабаева 102 | 03.07.2018 15:30ч. | 06.08.2018 |  | Плановый ремонт | 1
9 | ТМ№2 Ду800мм обратный т/проводу от ТК-2-13 до НС№4 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 05.07.2018 15:51ч. | 08.08.2018 |  | Плановый ремонт | 0
10 | НС " Жабаева 123" | 1 м.ж.д.: Жабаева 123. | 09.07.2018 15:30ч. | 23.07.2018 |  | Ремонт теплообменника | 1
11 |  | 10 м.ж.д.: Ауэзова 53, Хименко 10а, Ш.Уалиханова 23, Новаторная 1, Я.Гашека 2а, Т.Мухамед-Рахимова 33,35,37,Интернациональная 11,15. | 11.07.2018 10:23ч. | После выполнения мероприятий |  | Для ремонта на сетях потребителя | 10
12 | Т/сеть 2Ду200 от УН-5-53 до УН-5-53/05 | 3 м.ж.д: Хименко 3,8,10. | 11.07.2018 16:27ч. | 01.08.2018 |  | Плановый ремонт | 3
13 | Т/сеть 2Ду150 от УН-3-15б/13 до УН-3-15б/23 | Потребителей, попадающих под отключение нет. | 12.07.2018 11:10ч. | 26.07.2018 |  | Плановый ремонт | 0
14 |  | 2 м.ж.д.:К. Сутюшева 70, Некрасова 1 | 13.06.2018 11:35 ч. | После выполнения мероприятий |  | Для ремонта на сетях потребителя | 2
15 | ТМ№6 Ду400 от ТК-6-10в до УН-6-103 | 22 м.ж.д.: Заводская 18,20,22,23,24,28,30,32,34; К.Кеншинбаева 2,4,6,8,10,14,16; Астана 74; Токсан би 45,49,102; 314 стр.див. 107; Ауэзова 183; 1 юр.л.: К.Кеншинбаева 12 | 13.07.2018 11:35 ч. | 2018-07-27 |  | Плановый ремонт | 23
16 | ТМ№7 от ТК-1-10 до ТП-15-12 | 5 м.ж.д.: Жумабаева 154, Советская 63, Каз.правды 124,126, Мира 218; 1 с.о.: Мира 160 (школа №8) | 28.05.2018 17:14ч. | 27.07.2018 (продление) |  | Плановый ремонт | 6
17 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-10-с до ТК-6-14 | 1 ч.с. Ружейникова 34. | 18.07.2018 16:25ч | 2018-07-30 |  | Плановый ремонт | 1
18 | ТМ№16 Ду300 от ТК-6-06 до ТК-16-07 | 11 м.ж.д.: Абая 65,67,69,90; Токсан би 21,23,25,27,82,80; Интернациальная 68; 1 юр.л.: Ауэзова 157. | 18.07.2018 15:20ч | 2018-07-30 |  | Плановый ремонт | 12
19 |  | Кеншинбаева 18, Мира 284а. | 19.07.2018 | После выполнения мероприятий |  | Для ремонта на сетях потребителя | 2
20 | ТМ№1 2Ду600-500-400мм от НС№4 до УН-8-19а/01 | 29 м.ж.д.: Абая 53,57,59; Бостандыкская 23,27,27а; Жабаева 182,188; Алтынсарина 161,165,172; Интернациональная 41,43,44,46,47,48,49,50,52; Букетова 30,32,38; Конституции 30,32,34; Амангельды 141,143; К.Сутюшева 60. 3 соц.об.: Алтынсарина 169(д/сад), Жабаева 180,180а. | 20.07.2018 | 2018-07-20 |  | Опрессовка и последующий ремонт | 32
21 | Т/сеть 2Ду79 от ТП-16-05/08с | 2 м.ж.д: Интернациональная 76,78. 1 юр.лицо: Интернациональная 82. | 20.07.2018 | 2018-08-03 |  | Плановый ремонт | 3