## факс по ремонтам и наруш
24.07.2018 г.
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-06 до ТП-15-12 | 1 м.ж.д: Ишимская 34; 1 ч.с: Чкалова 21. | 11.05.2018 10:02ч. | 27.07.2018 (продление) | Плановый ремонт | 2
2 | ТМ№16 2Ду300мм от ТК-16-07 до ТК-16-10/1 | 2 юр.л.: Интернациональная 65; Астана 30а. | 28.05.2018 10:33ч. | 27.07.2018 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 2
3 | ТМ№28 2Ду400мм от ТК-28-06 УН-28-12 | 4 м.ж.д.: Партизанская 156,158,158а,158б; 1 ч.с.: 314 стр.Дивизии 49; 1 соц.об.: Ауэзова 133/2 (Хирургический корпус). 1 юр.л.Парковая 4 | 04.06.2018 11:40ч. | 27.07.2018 (продление) | Опрессовка и последующий ремонт | 7
4 | ТМ№7 2ДУ 500-300мм от ТК-7-07-с до УН-7-12 | 2 м.ж.д.: Пушкина 101,103; 3 соц. об. : Пушкина 103(СПИД-центр), Абая 18(СКГУ),28(колледж); 1 ч.с.: Пионерская 3; 1 юр.л.: Абая 16. | 18.06.2018 09:30ч. | 27.07.2018 (продление) | Плановый ремонт | 7
5 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9-04 | 1 м.ж.д: Жумабаева 102 | 03.07.2018 15:30ч. | 06.08.2018 (продление) | Плановый ремонт | 1
6 | НС " Жабаева 123" | 1 м.ж.д.: Жабаева 123. | 09.07.2018 15:30ч. | 25.07.2018 (продление) | Ремонт теплообменника | 1
7 |  | 10 м.ж.д.: Ауэзова 53, Хименко 10а, Ш.Уалиханова 23, Новаторная 1, Я.Гашека 2а, Т.Мухамед-Рахимова 33,35,37,Интернациональная 11,15. | 11.07.2018 10:23ч. | После выполнения мероприятий | Для ремонта на сетях потребителя | 10
8 | Т/сеть 2Ду200 от УН-5-53 до УН-5-53/05 | 3 м.ж.д: Хименко 3,8,10. | 11.07.2018 16:27ч. | 01.08.2018 | Плановый ремонт | 3
9 |  | 2 м.ж.д.:К. Сутюшева 70, Некрасова 1 | 13.06.2018 11:35 ч. | После выполнения мероприятий | Для ремонта на сетях потребителя | 2
10 | ТМ№6 Ду400 от ТК-6-10в до УН-6-103 | 22 м.ж.д.: Заводская 18,20,22,23,24,28,30,32,34; К.Кеншинбаева 2,4,6,8,10,14,16; Астана 74; Токсан би 45,49,102; 314 стр.див. 107; Ауэзова 183; 1 юр.л.: К.Кеншинбаева 12 | 13.07.2018 11:35 ч. | 2018-07-27 | Плановый ремонт | 23
11 | ТМ№7 от ТК-1-10 до ТП-15-12 | 5 м.ж.д.: Жумабаева 154, Советская 63, Каз.правды 124,126, Мира 218; 1 с.о.: Мира 160 (школа №8) | 28.05.2018 17:14ч. | 27.07.2018 (продление) | Плановый ремонт | 6
12 | ТМ№6 2Ду500мм от УН-6-10-с до ТК-6-14 | 1 ч.с. Ружейникова 34. | 18.07.2018 16:25ч | 2018-07-30 | Плановый ремонт | 1
13 | ТМ№16 Ду300 от ТК-6-06 до ТК-16-07 | 11 м.ж.д.: Абая 65,67,69,90; Токсан би 21,23,25,27,82,80; Интернациальная 68; 1 юр.л.: Ауэзова 157. | 18.07.2018 15:20ч | 2018-07-30 | Плановый ремонт | 12
14 |  | 2 м.ж.д.: Кеншинбаева 18, Мира 284а. | 19.07.2018 | После выполнения мероприятий | Для ремонта на сетях потребителя | 2
15 | Т/сеть 2Ду79 от ТП-16-05/08с | 2 м.ж.д: Интернациональная 76,78. 1 юр.лицо: Интернациональная 82. | 23.07.2018 10:20ч | 2018-08-03 | Плановый ремонт | 3
16 | ТМ№3 2Ду500-300 от УН-3-23 до УН-3-25 | 15 м.ж.д.: Гагарина 7,23,25; Радищева 28,30,33,33а; Ухабова 2,3,4,5,6,19; Уральская 30,32. | 23.07.2018 10:35ч | 2018-07-24 | Врезка нового потребителя | 15
17 | ТП-2 | 9 м.ж.д: Кошукова 4,12,14,пр.Ахременко 3,Ружейникова95,Сатпаева 15,17,23,25. 2 соц.объекта: Сатпаева 19(поликлиника),21(д/сад) | 24.07.2018 | 2018-08-10 | Ремонт насосного оборудования | 11
18 | ТМ№5 2Ду500 от ТК-5-13с до ТП-15-04 | 19 м.ж.д.: Мира 278,280; Ш.Уалиханова 21,23,25,27,27А,44,46,46А,48,48А,Хименко 1,7,9,8,10,10а,Шухова 2Б. 6 юр.л.: Ш.Уалиханова 23а,31(маг."Сулпак"),56 ТД; Мира 282А (АТС-32),276(магазин), Хименко 16 (маг."Корона") | 24.07.2018 | 2018-07-24 | Переврезка задвижек на Хименко 10а | 25